## Calcul
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Montant | TVA
Matériel général
Armoire 211 cm - IP55 - Opaque | 1 | 1400 | 1400 | HTVA
Barrette de pontage | 4 | 40 | 160 | HTVA
Jeu de barres 100A | 0 | 40 | 0 | HTVA
Int # 40A - 4P - 300 mA | 1 | 65 | 65 | HTVA
Int # 40A - 4P - 30 mA | 5 | 75 | 375 | HTVA
Disjoncteur 2P - 2A | 1 | 30.67 | 30.67 | HTVA
Disjoncteur 2P - 4A | 0 | 29 | 0 | HTVA
Disjoncteur 2P - 6A | 1 | 15 | 15 | HTVA
Disjoncteur 2P - 10A | 11 | 12.81 | 140.91 | HTVA
Disjoncteur 2P - 16A | 7 | 12.14 | 84.98 | HTVA
Disjoncteur 2P - 20A | 26 | 12.14 | 315.64 | HTVA
Disjoncteur 2P - 25A | 0 | 15 | 0 | HTVA
Disjoncteur 3P - 25A | 0 | 25 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 16A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 20A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A | 0 | 30 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A Sel. | 0 | 175 | 0 | HTVA
Kit bornes domo | 1 | 84.71 | 84.71 | HTVA
Bornes bus | 100 | 1.48 | 148 | HTVA
Support pour bornes bus | 3 | 1 | 3 | HTVA
Alimentation KNX 960mA | 1 | 91 | 91 | HTVA
Module de supervision | 1 | 1550 | 1550 | HTVA
Alimentation du module | 1 | 85 | 85 | HTVA
Actionneur commutation ON/OFF (24x10A) | 0 | 356 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points lumineux
Entrée binaire pour boitier hermétique | 0 | 42.33 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points de commande
Goulotte 200mm / 60mm | 2 | 53.83 | 107.66 | HTVA
Forfait divers :
10² - 1,5² - embouts - bornes bus - étiquettes
feuillard - vis - chevilles - … | 1 | 75 | 75 | HTVA
Main d'œuvre réalisation coffret
Forfait journée | 5 | 400 | 2000 | HTVA
| Sous-total 1 |  | 6731.57 | HTVA

## ELECTRICITE 1
Mr & Mme Demanet - De Smidt
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue des Malheurs 8
Climatisation – Domotique
4217 Héron
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2412071 |  |  |  | Néant | 2024-12-09 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Devis pour la rénovation de l'installation électrique
Les bandeaux LED ne comprennent ni le rail ni le bandeau LED ni l'alimentation
Installation réalisée en KNX pour la commande de l'éclairage
Vidéophonie Doorbird | [7 empty] | Hall d'entrée |  | Chambre 1 |  | Extérieur avant
Prises Schneider Blanc ou Niko Blanc | [7 empty] | Salon |  | Chambre 2 |  | Véranda
[8 empty] | Salle à manger |  | Chambre 3 |  | Atelier
Armoire de distribution respectant les normes en vigeur comprenant : | [7 empty] | Cuisine |  | Chambre 4 |  | Jardin
- les protections des différents circuits | [7 empty] | Buanderie |  | Chambre 5 + SDB
- l'alimentation KNX | [7 empty] | Bureau |  | Salle de bains
- les borniers | [7 empty] | Escaliers |  | Hall
- les fils nécessaires au câblage interne
- la main d'œuvre pour la mise en place et le câblage
Coffret de distribution |  | 1 | 7000 |  | 7000 | HTVA | 2400 | 2400
Coffret 25S60 avec sectionneur |  | 1 | 150 |  | 150 | HTVA | 120 | 120
EXVB 4 x16 (alimentation générale) |  | 15 | 10 |  | 150 | HTVA
Réalisation prise de terre
Matériel nécessaire (câble, colliers, couteau, …) |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA
Main d'œuvre |  | 2 | 55 |  | 110 | HTVA | 120 | 120
Rez-de-chaussée : Hall d'entrée
Point de commande avec détecteur |  | 1 | 146.25 |  | 146.25 | HTVA | 50 | 50
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 117.5 |  | 117.5 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 52.5 |  | 52.5 | HTVA | 30 | 30
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Rez-de-chaussée : Buanderie
Point de commande avec détecteur |  | 1 | 146.25 |  | 146.25 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 52.5 |  | 52.5 | HTVA | 30 | 30
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Prise simple - Machine à laver |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Séchoir |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Alimentation PAC - Unité extérieure |  | 1 | 123.75 |  | 123.75 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation PAC - Unité intérieure |  | 1 | 123.75 |  | 123.75 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise RJ45 (Commande ECS / PAC) |  | 2 | 53.75 |  | 107.5 | HTVA | 55 | 110
Communication SG Ready avec boiler |  | 1 | 35 |  | 35 | HTVA
Communication SG Ready avec PAC |  | 1 | 35 |  | 35 | HTVA
Etage - Bureau
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 117.5 |  | 117.5 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 52.5 |  | 105 | HTVA | 30 | 60
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 2 | 53.75 |  | 107.5 | HTVA | 55 | 110
Rez-de-chaussée - WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 52.5 |  | 52.5 | HTVA | 30 | 30
Point de commande avec détecteur mural |  | 1 | 146.25 |  | 146.25 | HTVA | 50 | 50
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Rez-de-chaussée - Cuisine
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 117.5 |  | 117.5 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 52.5 |  | 157.5 | HTVA | 30 | 90
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Prise simple - Lave-vaisselle |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Four |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Four micro-ondes |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Frigo |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Hotte |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Alimentation taque en câble 5G6 |  | 1 | 123.75 |  | 123.75 | HTVA | 55 | 55 |  | 300mA
Prise RJ45 simple |  | 1 | 38.75 |  | 38.75 | HTVA | 55 | 55
Rez-de-chaussée - Salle à manger
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 117.5 |  | 235 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 52.5 |  | 52.5 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Rez-de-chaussée - Salon
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 117.5 |  | 235 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 52.5 |  | 52.5 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 2 | 53.75 |  | 107.5 | HTVA | 55 | 110
Rez-de-chaussée - Pergola
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 117.5 |  | 235 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 2 | 120 |  | 240 | HTVA | 30 | 60
Rez-de-chaussée - Escaliers
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 117.5 |  | 235 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 1 | 55 |  | 55 | HTVA | 60 | 60
Etage : Hall
Point de commande avec détecteur |  | 2 | 146.25 |  | 292.5 | HTVA | 50 | 100
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 117.5 |  | 117.5 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 52.5 |  | 105 | HTVA | 30 | 60
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Etage - WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 52.5 |  | 52.5 | HTVA | 30 | 30
Point de commande avec détecteur mural |  | 1 | 146.25 |  | 146.25 | HTVA | 50 | 50
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Etage - Salle de bains
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 117.5 |  | 117.5 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 52.5 |  | 157.5 | HTVA | 30 | 90
Prise double |  | 2 | 35 |  | 70 | HTVA | 60 | 120
Prise simple |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 50 | 50
Alimentation sèche-serviettes |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 30 | 30
Etage - Chambre 1
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 117.5 |  | 235 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 52.5 |  | 105 | HTVA | 30 | 60
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 53.75 |  | 53.75 | HTVA | 55 | 55
Etage - Chambre 2
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 117.5 |  | 235 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 52.5 |  | 105 | HTVA | 30 | 60
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 53.75 |  | 53.75 | HTVA | 55 | 55
Etage - Chambre 3
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 117.5 |  | 235 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 52.5 |  | 105 | HTVA | 30 | 60
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 53.75 |  | 53.75 | HTVA | 55 | 55
Etage - Chambre 4
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 117.5 |  | 235 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 52.5 |  | 105 | HTVA | 30 | 60
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 53.75 |  | 53.75 | HTVA | 55 | 55
Etage - Chambre 5
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 117.5 |  | 235 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 52.5 |  | 105 | HTVA | 30 | 60
Circuit prises |  | 1 | 107.5 |  | 107.5 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 53.75 |  | 53.75 | HTVA | 55 | 55
Etage - Chambre 5 - Salle de bains
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 117.5 |  | 117.5 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 52.5 |  | 105 | HTVA | 30 | 60
Prise double |  | 2 | 35 |  | 70 | HTVA | 60 | 120
Prise simple |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 50 | 50
Alimentation sèche-serviettes |  | 1 | 28.75 |  | 28.75 | HTVA | 30 | 30
Options :
Superivsion :
Module de supervision |  | 1 | 1200 |  | 1200 | HTVA |  |  |  | EibPort
Ecran de supervision |  | 1 | 850 |  | 850 | HTVA
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 540 | 540
DIVERS
Réalisation des schémas |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 480 | 480
Réception organisme agréé |  | 1 | 200 |  | 200 | HTVA
Frais de déplacement |  | 5 | 50 |  | 250 | HTVA
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 0 | 440 |  | 0 | HTVA | 480 | 0
Programmation (3 modules/heure) |  | 10 | 90 |  | 900 | HTVA | 60 | 600
Mise en service (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 480 | 480
|  | Sous-total : |  |  | 20275 | HTVA |  | 11285 | minutes |  | 23.5104 | jours
OPTIONS :
Prise Usb / Usb-C |  | 8 | 105 |  | 840 | HTVA | 50 | 400
Coffret informatique 19 pouces
- Alimentation
- Bandeau de prises
- Patch de raccordement 24 ports
- Switch Ethernet avec ports PoE (alimentation Videophonie et caméras)
- la main d'œuvre pour la mise en place et le câblage
Coffret informatique 19 pouces |  | 1 | 1135 |  | 1135 | HTVA
Vidéophonie IP | [8 empty] | PVC | Brut | Net EEE | Doorbird
Vidéophonie Doorbird comprenant : |  | 1 | 1935 |  | 1935 | HTVA |  |  | 491 | 393 | 324 | A1101 | Moniteur intérieur blanc
- 1 x Poste intérieur A1101 blanc | [8 empty] | 491 | 393 | 324 | A1101 | Moniteur intérieur blanc
- 1 x Poste extérieur D2101V inox | [8 empty] | 809 | 645 | 535 | D2101V | Moniteur extérieur inox
- 1 x Carillon IP A1061W blanc | [8 empty] | 100 | 79 | 65 | Boitier encastré |  | 219 | 175 | 145 | Boitier apparent
- 1 x Boitier encastrement | [8 empty] | 150 | 150 | 150 | Alimentation
- 1 x Alimentation | [8 empty] | 192 | 154 | 127 | A1061W | Carillon IP DoorBird, édition blanche
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 540 | 540
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1433 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso