## détails 15
Détail feuille de calcul
puissance installée | 5400
Article | Qté | PU | Prix achat | Marge | Prix vente
Panneaux Axitec 360 Wc FB HC (1776 x 1052 x 35) | 15 | 100 | 1500 | 15% | 1725
Onduleur STP 5.0-3AV-40 (2 strings de 9) | 0 | 0 | 0 | 15% | 0
Onduleur SB 4.0-1AV-41 (2 strings de 8) | 1 | 830 | 830 | 15% | 954.5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Rails ALU 6,20 m | 6 | 42 | 252 | 15% | 289.8
Connecteurs rails | 0 | 4 | 0 | 15% | 0 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Crochets toit + ecrou + vis | 30 | 8 | 240 | 15% | 276
Etrier fixation externe noir | 12 | 1 | 12 | 15% | 13.8 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Etrier fixation central noir | 24 | 1 | 24 | 15% | 27.6
Vis + Ecrou etriers fixation | 36 | 1 | 36 | 15% | 41.4
Cable solaire 4 mm² (100 m) | 1 | 60 | 60 | 15% | 69
Cable de terre (100 m) | 1 | 45 | 45 | 15% | 51.75
Percement toiture --> CHAPEAU DE TOITURE | 0 | 50 | 0 | 15% | 0
Compteur vert mono | 1 | 50 | 50 | 15% | 57.5
Coffret compteur vert | 0 | 50 | 0 | 15% | 0 | [6 empty] | 16
Disjoncteur 20A 4P | 1 | 50 | 50 | 15% | 57.5
Differentiel 30 mA | 1 | 100 | 100 | 15% | 115
Câble 3G4 | 5 | 2 | 10 | 15% | 11.5
Goulottes intérieures (m) Tube TTH 20 + attaches | 2 | 3 | 6 | 15% | 6.9
Gaine 32 mm (m) | 5 | 1 | 5 | 15% | 5.75
Goulottes extérieures en zinc (m) | 0 | 22 | 0 | 15% | 0
Petites pièces (vis, colliers colsons, fiches MC4 …) | 1 | 200 | 200 | 15% | 230
Main d'œuvre (h) | 16 | 50 | 800 | 0% | 800
Frais de déplacements (jour) | 2 | 25 | 50 | 0% | 50
Réception de l'installation | 1 | 200 | 200 | 0% | 200
Travail administratif certificats verts | 0 | 200 |  | 0% | 0
Couvreur | 15 | 62 | 930 | 0% | 930
Location nacelle (jour) | 0 | 350 |  | 0% | 0
Echafaudage | 0 | 2500 |  | 0% | 0
EPI (baudrier, ligne de vie, …) ??? |  |  |  |  | 0
Accès toiture ??? |  |  |  |  | 0
0
0
0
Modalités de paiement |  |  |  |  | 0
Etats d'avancements ??? |  |  |  |  | 0
|  |  | 5400 |  | 5913
[5 empty] | 1.095 | prix au wc
5940

## détails 16
Détail feuille de calcul
puissance installée | 5760
Article | Qté | PU | Prix achat | Marge | Prix vente
Panneaux Axitec 360 Wc FB HC (1776 x 1052 x 35) | 16 | 100 | 1600 | 15% | 1840
Onduleur STP 5.0-3AV-40 (2 strings de 9) | 0 | 0 | 0 | 15% | 0
Onduleur SB 4.0-1AV-41 (2 strings de 8) | 1 | 830 | 830 | 15% | 954.5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Rails ALU 6,20 m | 8 | 42 | 336 | 15% | 386.4
Connecteurs rails | 4 | 4 | 16 | 15% | 18.4 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Crochets toit + ecrou + vis | 32 | 8 | 256 | 15% | 294.4
Etrier fixation externe noir | 8 | 1 | 8 | 15% | 9.2
Etrier fixation central noir | 28 | 1 | 28 | 15% | 32.2
Vis + Ecrou etriers fixation | 36 | 1 | 36 | 15% | 41.4
Cable solaire 4 mm² (100 m) | 1 | 60 | 60 | 15% | 69
Cable de terre (100 m) | 1 | 45 | 45 | 15% | 51.75
Percement toiture --> CHAPEAU DE TOITURE | 0 | 50 | 0 | 15% | 0
Compteur vert mono | 1 | 50 | 50 | 15% | 57.5
Coffret compteur vert | 0 | 50 | 0 | 15% | 0
Disjoncteur 20A 4P | 1 | 50 | 50 | 15% | 57.5
Differentiel 30 mA | 1 | 100 | 100 | 15% | 115
Câble 3G4 | 5 | 2 | 10 | 15% | 11.5
Goulottes intérieures (m) Tube TTH 20 + attaches | 2 | 3 | 6 | 15% | 6.9
Gaine 32 mm (m) | 5 | 1 | 5 | 15% | 5.75
Goulottes extérieures en zinc (m) | 0 | 22 | 0 | 15% | 0
Petites pièces (vis, colliers colsons, fiches MC4 …) | 1 | 200 | 200 | 15% | 230
Main d'œuvre (h) | 16 | 50 | 800 | 0% | 800
Frais de déplacements (jour) | 0 | 25 |  | 0% | 0
Réception de l'installation | 1 | 200 | 200 | 0% | 200
Travail administratif certificats verts | 0 | 200 |  | 0% | 0
Couvreur | 16 | 62 | 992 | 0% | 992
Location nacelle (jour) | 0 | 350 |  | 0% | 0
Echafaudage | 0 | 2500 |  | 0% | 0
EPI (baudrier, ligne de vie, …) ??? |  |  |  |  | 0
Accès toiture ??? |  |  |  |  | 0
0
0
0
Modalités de paiement |  |  |  |  | 0
Etats d'avancements ??? |  |  |  |  | 0
|  |  | 5628 |  | 6173.4
[5 empty] | 1.0718 | prix au wc
6336

## détails 18
Détail feuille de calcul
puissance installée | 6480
Article | Qté | PU | Prix achat | Marge | Prix vente
Panneaux Axitec 360 Wc FB HC (1776 x 1052 x 35) | 18 | 100 | 1800 | 15% | 2070
Onduleur STP 5.0-3AV-40 (2 strings de 9) | 0 | 0 | 0 | 15% | 0
Onduleur SB 5.0-1AV-41 (1 strings de 11) | 1 | 880 | 880 | 15% | 1012 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Rails ALU 6,20 m | 8 | 42 | 336 | 15% | 386.4
Connecteurs rails | 4 | 4 | 16 | 15% | 18.4 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Crochets toit + ecrou + vis | 36 | 8 | 288 | 15% | 331.2
Etrier fixation externe noir | 12 | 1 | 12 | 15% | 13.8 |  | 8: 15; 9: 16; 10: 17; 11: 18
Etrier fixation central noir | 30 | 1 | 30 | 15% | 34.5
Vis + Ecrou etriers fixation | 42 | 1 | 42 | 15% | 48.3
Cable solaire 4 mm² (100 m) | 1 | 60 | 60 | 15% | 69
Cable de terre (100 m) | 1 | 45 | 45 | 15% | 51.75
Percement toiture --> CHAPEAU DE TOITURE | 0 | 50 | 0 | 15% | 0
Compteur vert mono | 1 | 50 | 50 | 15% | 57.5
Coffret compteur vert | 0 | 50 | 0 | 15% | 0
Disjoncteur 20A 4P | 1 | 50 | 50 | 15% | 57.5
Differentiel 30 mA | 1 | 100 | 100 | 15% | 115
Câble 3G4 | 15 | 2 | 30 | 15% | 34.5
Goulottes intérieures (m) Tube TTH 20 + attaches | 2 | 3 | 6 | 15% | 6.9
Gaine 32 mm (m) | 15 | 1 | 15 | 15% | 17.25
Goulottes extérieures en zinc (m) | 0 | 22 | 0 | 15% | 0
Petites pièces (vis, colliers colsons, fiches MC4 …) | 1 | 200 | 200 | 15% | 230
Main d'œuvre (h) | 16 | 50 | 800 | 0% | 800
Frais de déplacements (jour) | 2 | 25 | 50 | 0% | 50
Réception de l'installation | 1 | 200 | 200 | 0% | 200
Travail administratif certificats verts | 0 | 200 | 0 | 0% | 0
Couvreur | 18 | 65 | 1170 | 0% | 1170
Location nacelle (jour) | 0 | 350 | 0 | 0% | 0
Echafaudage | 0 | 2500 | 0 | 0% | 0
EPI (baudrier, ligne de vie, …) ??? |  |  | 0 |  | 0
Accès toiture ??? |  |  |  |  | 0
0
0
0
Modalités de paiement |  |  |  |  | 0
Etats d'avancements ??? |  |  |  |  | 0
|  |  | 6180 |  | 6774
[5 empty] | 1.0454 | prix au wc
7128

## détails 20
Détail feuille de calcul
puissance installée | 7200
Article | Qté | PU | Prix achat | Marge | Prix vente
Panneaux Axitec 360 Wc FB HC (1776 x 1052 x 35) | 20 | 100 | 2000 | 15% | 2300 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Onduleur STP 5.0-3AV-40 (2 strings de 9) | 0 | 0 | 0 | 15% | 0
Onduleur SB 5.0-1AV-41 (1 strings de 11) | 1 | 880 | 880 | 15% | 1012 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Rails ALU 6,20 m | 8 | 42 | 336 | 15% | 386.4
Connecteurs rails | 6 | 4 | 24 | 15% | 27.6 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Crochets toit + ecrou + vis | 40 | 8 | 320 | 15% | 368
Etrier fixation externe noir | 20 | 1 | 20 | 15% | 23
Etrier fixation central noir | 30 | 1 | 30 | 15% | 34.5
Vis + Ecrou etriers fixation | 50 | 1 | 50 | 15% | 57.5
Cable solaire 4 mm² (100 m) | 1 | 60 | 60 | 15% | 69
Cable de terre (100 m) | 1 | 45 | 45 | 15% | 51.75
Percement toiture --> CHAPEAU DE TOITURE | 0 | 50 | 0 | 15% | 0
Compteur vert mono | 1 | 50 | 50 | 15% | 57.5
Coffret compteur vert | 0 | 50 | 0 | 15% | 0
Disjoncteur 20A 4P | 1 | 50 | 50 | 15% | 57.5
Differentiel 30 mA | 1 | 100 | 100 | 15% | 115
Câble 3G4 | 15 | 2 | 30 | 15% | 34.5
Goulottes intérieures (m) Tube TTH 20 + attaches | 2 | 3 | 6 | 15% | 6.9
Gaine 32 mm (m) | 15 | 1 | 15 | 15% | 17.25
Goulottes extérieures en zinc (m) | 0 | 22 | 0 | 15% | 0
Petites pièces (vis, colliers colsons, fiches MC4 …) | 1 | 200 | 200 | 15% | 230
Main d'œuvre (h) | 16 | 50 | 800 | 0% | 800
Frais de déplacements (jour) | 0 | 25 | 0 | 0% | 0
Réception de l'installation | 1 | 200 | 200 | 0% | 200
Travail administratif certificats verts | 0 | 200 | 0 | 0% | 0
Couvreur | 20 | 62 | 1240 | 0% | 1240
Location nacelle (jour) | 0 | 350 | 0 | 0% | 0
Echafaudage | 0 | 2500 | 0 | 0% | 0
EPI (baudrier, ligne de vie, …) ??? |  |  | 0 |  | 0
Accès toiture ??? |  |  |  |  | 0
0
0
0
Modalités de paiement |  |  |  |  | 0
Etats d'avancements ??? |  |  |  |  | 0
|  |  | 6456 |  | 7088.4
[5 empty] | 0.9845 | prix au wc
7560