## ELECTRICITE 1
Mr & Mme SAVAGE - VANDENBERGHE
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue Lambyhaie
Climatisation – Domotique
1342 Rofessart
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
Adresse du chantier : Rue du Luxembourg - 5570 Beauraing
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2207078 page 01 |  |  |  | Néant | 2022-07-05 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Devis pour la rénovation de l'installation électrique
Coffret de distribution respectant les normes en vigeur comprenant :
- les protections des différents circuits
- l'alimentation KNX
- les borniers
- les fils nécessaires au câblage interne
- la main d'œuvre pour la mise en place et le câblage
Coffret de distribution |  | 1 | 6850 |  | 6850 | HTVA
Coffret 25S60 avec sectionneur |  | 1 | 150 |  | 150 | HTVA
EXVB 4 x16 (alimentation générale) |  | 6 | 7.25 |  | 43.5 | HTVA
Réalisation prise de terre
Matériel nécessaire (câble, colliers, couteau, …) |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA
Main d'œuvre |  | 2 | 45 |  | 90 | HTVA
La valeur de terre doit être mesurée et la mise à niveau dépendra de cette valeur. Si des tranchées sont à réaliser,
elles le seront par le client.
Hall entrée - Privé
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Prise simple |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
Circuit 6 Veilleuses (rez + étage) |  | 1 | 445 |  | 445 | HTVA
WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 0 | 140 |  | 0 | HTVA
Prise simple |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Vestiaire
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA
Prise simple |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
|  | Sous-total 1 |  |  | 8630.5 | HTVA
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1433 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 2
Mr & Mme SAVAGE - VANDENBERGHE
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue Lambyhaie
Climatisation – Domotique
1342 Rofessart
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2207078 page 02 |  |  |  | Néant | 2022-07-05 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Cellier
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 142 |  | 284 | HTVA
Prise simple - Machine à laver |  | 0 | 65 |  | 0 | HTVA
Prise simple - Séchoir |  | 0 | 65 |  | 0 | HTVA
Prise simple - Congélateur |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Prise double |  | 2 | 75 |  | 150 | HTVA
Salle de jeux
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Salon
Point lumineux principal intérieur dimmable |  | 1 | 186 |  | 186 | HTVA
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 142 |  | 284 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 1 | 95 |  | 95 | HTVA
Supplément prise commandée dimmable |  | 1 | 170 |  | 170 | HTVA
Prise TV/RJ45 |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA
Séjour
Point lumineux principal intérieur dimmable |  | 1 | 186 |  | 186 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Cuisine
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 75 |  | 225 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Prise simple - Lave-vaisselle |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Prise simple - Four |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Prise simple - Four micro-ondes |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Prise simple - Frigo |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Prise simple - Hotte |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Alimentation taque en câble 5G6 |  | 1 | 175 |  | 175 | HTVA
|  | Sous-total 2 |  |  | 4306 | HTVA
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1583 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 3
Mr & Mme SAVAGE - VANDENBERGHE
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue Lambyhaie
Climatisation – Domotique
1342 Rofessart
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2207078 page 03 |  |  |  | Néant | 2022-07-05 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Garage
Point lumineux intérieur HYDRO ON/OFF |  | 1 | 107 |  | 107 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA
Point de commande avec 2 BP hydro |  | 2 | 95 |  | 190 | HTVA
Circuit prises hydro |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Alimentation hydrophore |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Alimentation boiler thermodynamique |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Alimentation PAC - Unité extérieure |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA
Alimentation PAC - Unité intérieure |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA
Commande PAC (+ module dans PAC) |  | 1 | 114 |  | 114 | HTVA
Alimentation Borne électrique 5G6 en attente |  | 1 | 175 |  | 175 | HTVA
Armoire informatique 19 pouces - 9 modules |  | 1 | 765 |  | 765 | HTVA
comprenant :
- 2 patch
- 2 plateaux
- 1 alimentation multiprises
- 1 goulotte pour câbles
Main d'œuvre mise en place armoire informatique |  | 1 | 360 |  | 360 | HTVA
Extérieur avant
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 2 | 114 |  | 228 | HTVA
Prise simple hydro |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 2 | 95 |  | 190 | HTVA
Extérieur avant - Partie professionnelle
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 2 | 114 |  | 228 | HTVA
Point de commande avec détecteur mural |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA
Extérieur arrière
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 2 | 114 |  | 228 | HTVA
Prise simple hydro |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 2 | 95 |  | 190 | HTVA
|  | Sous-total 3 |  |  | 4177 | HTVA
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1583 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 4
Mr & Mme SAVAGE - VANDENBERGHE
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue Lambyhaie
Climatisation – Domotique
1342 Rofessart
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2207078 page 04 |  |  |  | Néant | 2022-07-05 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Hall entrée - Professionnel
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Prise simple |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA
Prise simple |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Bureau 1
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 2 | 114 |  | 228 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 1 | 95 |  | 95 | HTVA
Prise TV/RJ45 |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA
Bureau 2
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 2 | 114 |  | 228 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 142 |  | 284 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 1 | 95 |  | 95 | HTVA
Prise TV/RJ45 |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA
Extérieur arrière - Professionnel
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 114 |  | 114 | HTVA
|  | Sous-total 4 |  |  | 3083 | HTVA
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1583 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 5
Mr & Mme SAVAGE - VANDENBERGHE
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue Lambyhaie
Climatisation – Domotique
1342 Rofessart
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2207078 page 05 |  |  |  | Néant | 2022-07-05 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Hall de circulation
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA
Prise simple |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
Hall de nuit
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA
Prise simple |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
Bureau
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 2 | 114 |  | 228 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 1 | 95 |  | 95 | HTVA
Prise TV/RJ45 |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA
Salle de douches
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 75 |  | 150 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Prise double |  | 2 | 75 |  | 150 | HTVA
Alimentation sèche-serviettes |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Dressing
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA
Prise simple |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
Chambre parentale
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 114 |  | 114 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 142 |  | 284 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 2 | 95 |  | 190 | HTVA
Prise TV/RJ45 |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA
|  | Sous-total 4 |  |  | 3725 | HTVA
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1583 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 6
Mr & Mme SAVAGE - VANDENBERGHE
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue Lambyhaie
Climatisation – Domotique
1342 Rofessart
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2207078 page 06 |  |  |  | Néant | 2022-07-05 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Chambre 1
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 114 |  | 114 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 142 |  | 284 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 2 | 95 |  | 190 | HTVA
Prise TV/RJ45 |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA
Chambre 2
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 114 |  | 114 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 142 |  | 284 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 2 | 95 |  | 190 | HTVA
Prise TV/RJ45 |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA
Chambre 3
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 114 |  | 114 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 142 |  | 284 | HTVA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA
Supplément prise commandée ON/OFF |  | 2 | 95 |  | 190 | HTVA
Prise TV/RJ45 |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA
Salle de bains
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 75 |  | 150 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Prise double |  | 2 | 75 |  | 150 | HTVA
Alimentation sèche-serviettes |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec détecteur plafond |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA
Prise simple |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
|  | Sous-total 4 |  |  | 4246 | HTVA
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1583 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 7
Mr & Mme SAVAGE - VANDENBERGHE
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue Lambyhaie
Climatisation – Domotique
1342 Rofessart
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2207078 page 07 |  |  |  | Néant | 2022-07-05 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Buanderie
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 142 |  | 142 | HTVA
Prise simple - Machine à laver |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Prise simple - Séchoir |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Prise double |  | 2 | 75 |  | 150 | HTVA
Prise TV/RJ45 |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA
Comble au-dessus du garage
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 114 |  | 114 | HTVA
Circuit prises |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
Alimentation VMC |  | 1 | 65 |  | 65 | HTVA
Grenier
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 114 |  | 114 | HTVA
Prise simple |  | 2 | 65 |  | 130 | HTVA
Vidéophonie IP
Vidéophonie comprenant : |  | 2 | 1800 |  | 3600 | HTVA
- Poste intérieur
- Poste extérieur
- Carillon IP
- Boitier
- Alimentation
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 1 | 400 |  | 400 | HTVA
Alimentation volets électriques
Alimentation store |  | 4 | 210 |  | 840 | HTVA
Superivsion :
Module de supervision & programmation |  | 1 | 1200 |  | 1200 | HTVA
|  | Sous-total 5 |  |  | 7340 | HTVA
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1583 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 8
Mr & Mme SAVAGE - VANDENBERGHE
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue Lambyhaie
Climatisation – Domotique
1342 Rofessart
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2207078 page 08 |  |  |  | Néant | 2022-07-05 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
DIVERS
Réalisation des schémas |  | 2 | 400 |  | 800 | HTVA
Réception organisme agréé |  | 1 | 200 |  | 200 | HTVA
Frais de déplacement |  | 19 | 50 |  | 950 | HTVA
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 0 | 400 |  | 0 | HTVA
Programmation (3 modules/heure) |  | 16 | 80 |  | 1280 | HTVA
Mise en service (forfait à la journée) |  | 1 | 400 |  | 400 | HTVA
RECAPITULATIF
Sous-total 1 |  |  |  |  | 8630.5 | HTVA
Sous-total 2 |  |  |  |  | 4306 | HTVA
Sous-total 3 |  |  |  |  | 4177 | HTVA
Sous-total 4 |  |  |  |  | 3083 | HTVA
Sous-total 5 |  |  |  |  | 3725 | HTVA
Sous-total 6 |  |  |  |  | 4246 | HTVA
Sous-total 7 |  |  |  |  | 7340 | HTVA
Divers |  |  |  |  | 3630 | HTVA
|  | Total : |  |  | 39137.5 | HTVA
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1433 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## Feuil1
Questions :
Réalisation prise de terre : passage, boucle déjà posée, mesure,…
Tension d'alimentation ?
Placement du coffret ?
Type d'interrupteur ?
Faut-il du dimmage ?
TV - Coax ou RJ45 ou les deux ?
Téléphone / Internet --> Combi avec la télé ou réseau séparé ?
Sonnerie / parlophonie / vidéophonie ?
Supervision ?
Commande à distance ?
VMC ?
PAC ?
Alarme ?
Audio ?
Volet ?
Prises commandées ?
Production d'eau chaude ?