## Calcul
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Montant | TVA
Matériel général
Armoire 211 cm - IP55 - Opaque | 1 | 750 | 750 | HTVA
Barrette de pontage | 4 | 40 | 160 | HTVA
Jeu de barres 100A | 0 | 40 | 0 | HTVA
Int # 40A - 4P - 300 mA | 1 | 65 | 65 | HTVA
Int # 40A - 4P - 30 mA | 2 | 75 | 150 | HTVA
Disjoncteur 2P - 2A | 1 | 30.67 | 30.67 | HTVA
Disjoncteur 2P - 4A | 0 | 29 | 0 | HTVA
Disjoncteur 2P - 6A | 1 | 15 | 15 | HTVA
Disjoncteur 2P - 10A | 11 | 12.81 | 140.91 | HTVA
Disjoncteur 2P - 16A | 7 | 12.14 | 84.98 | HTVA
Disjoncteur 2P - 20A | 26 | 12.14 | 315.64 | HTVA
Disjoncteur 2P - 25A | 0 | 15 | 0 | HTVA
Disjoncteur 3P - 25A | 0 | 25 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 16A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 20A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A | 0 | 30 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A Sel. | 0 | 175 | 0 | HTVA
Kit bornes domo | 1 | 84.71 | 84.71 | HTVA
Bornes bus | 100 | 1.48 | 148 | HTVA
Support pour bornes bus | 3 | 1 | 3 | HTVA
Alimentation KNX 960mA | 1 | 91 | 91 | HTVA
Module de supervision | 1 | 1550 | 1550 | HTVA
Alimentation du module | 1 | 85 | 85 | HTVA
Actionneur commutation ON/OFF (24x10A) | 0 | 356 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points lumineux
Entrée binaire pour boitier hermétique | 0 | 42.33 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points de commande
Goulotte 200mm / 60mm | 2 | 53.83 | 107.66 | HTVA
Forfait divers :
10² - 1,5² - embouts - bornes bus - étiquettes
feuillard - vis - chevilles - … | 1 | 75 | 75 | HTVA
Main d'œuvre réalisation coffret
Forfait journée | 3 | 400 | 1200 | HTVA
| Sous-total 1 |  | 5056.57 | HTVA

## ELECTRICITE 1
Mme Ubaghs Amelie
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC
Climatisation – Domotique
5500 THYNES
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
xx/23 page 01 |  |  |  | Néant | 2023-06-13 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Devis pour la rénovation de l'installation électrique
Coffret de distribution respectant les normes en vigeur comprenant :
- les protections des différents circuits
- l'alimentation KNX
- les borniers
- les fils nécessaires au câblage interne
- la main d'œuvre pour la mise en place et le câblage
Coffret de distribution |  | 1 | 5200 |  | 5200 | HTVA
Coffret 25S60 avec sectionneur |  | 1 | 150 |  | 150 | HTVA
EXVB 4 x16 (alimentation générale) |  | 15 | 7.25 |  | 108.75 | HTVA | 960 | 960
Réalisation prise de terre
Matériel nécessaire (câble, colliers, couteau, …) |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA
Main d'œuvre |  | 2 | 45 |  | 90 | HTVA | 120 | 120
Garage
Point lumineux intérieur HYDRO ON/OFF |  | 1 | 165 |  | 165 | HTVA | 20 | 20
Point de commande avec 2 BP hydro |  | 2 | 102 |  | 204 | HTVA | 50 | 100
Circuit prises hydro |  | 1 | 308 |  | 308 | HTVA | 270 | 270 |  |  | 30mA
Alimentation boiler ECS |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation PAC - Unité extérieure |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation PAC - Unité intérieure |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Machine à laver |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Séchoir |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise RJ45 (Commande ECS / PAC) |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA | 55 | 110
Communication SG Ready avec boiler |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA
Communication SG Ready avec PAC |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA
Boitier raccordement RJ45 |  | 1 | 50 |  | 50 | HTVA | 30 | 30 |  | Boitier LDLC
Extérieur avant
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 3 | 132 |  | 396 | HTVA | 30 | 90
|  | Sous-total 1 |  |  | 7671.75 | HTVA |  | 1850 | minutes
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1433 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 2
Mme Ubaghs Amelie
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC
Climatisation – Domotique
5500 THYNES
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
xx/23 page 02 |  |  |  | Néant | 2023-06-13 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Cuisine
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Circuit prises |  | 2 | 315 |  | 630 | HTVA | 270 | 540 |  |  | 30mA
Prise simple - Lave-vaisselle |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Four |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Four micro-ondes |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Frigo |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Hotte |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Alimentation taque en câble 5G6 |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 55 | 55 |  | 300mA
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Living
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270 |  |  | 30mA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Salon
Point lumineux intérieur dimmable |  | 1 | 200 |  | 200 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270 |  |  | 30mA
Prise TV/RJ45 |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Cage d'escalier
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Veilleuses |  | 1 | 114 |  | 114 | HTVA | 30 | 30
Extérieur arrière
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 132 |  | 132 | HTVA | 30 | 30
Prise commandée |  | 1 | 155 |  | 155 | HTVA | 35 | 35
Alimentation abri de jardin
Alimentation taque en câble 5G6 |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 55 | 55 |  | 300mA
Alimentation RJ45 |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Alimentation BUS |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
|  | Sous-total 2 |  |  | 4141 | HTVA |  | 230 | minutes
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1583 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 3
Mme Ubaghs Amelie
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC
Climatisation – Domotique
5500 THYNES
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
xx/23 page 03 |  |  |  | Néant | 2023-06-13 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Etage : chambre 1
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270 |  | 30mA
Prise TV/RJ45 |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Point de commande avec BP Interra |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Etage : chambre 2
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270 |  | 30mA
Prise TV/RJ45 |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Etage : chambre 3
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270 |  | 30mA
Prise TV/RJ45 |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Etage : Salle de bains
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Prises double |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA | 270 | 270 |  | 30mA
Alimentation sèche-serviettes |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 30mA
Point de commande avec BP Interra |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Hall de nuit
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
|  | Sous-total 3 |  |  | 2792 | HTVA |  | 845 | minutes
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1583 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 4
Mme Ubaghs Amelie
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC
Climatisation – Domotique
5500 THYNES
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
xx/23 page 04 |  |  |  | Néant | 2023-06-13 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
DIVERS
Réalisation des schémas |  | 1 | 400 |  | 400 | HTVA | 480 | 480
Réception organisme agréé |  | 1 | 200 |  | 200 | HTVA
Frais de déplacement |  | 0 | 50 |  | 0 | HTVA
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 0 | 400 |  | 0 | HTVA | 480 | 0
Programmation (3 modules/heure) |  | 6 | 80 |  | 480 | HTVA | 60 | 360
Mise en service (forfait à la journée) |  | 1 | 400 |  | 400 | HTVA | 480 | 480
RECAPITULATIF
Sous-total 1 |  |  |  |  | 7671.75 | HTVA | 1850 | minutes
Sous-total 2 |  |  |  |  | 4141 | HTVA | 230 | minutes
Sous-total 3 |  |  |  |  | 2792 | HTVA | 845 | minutes
Divers |  |  |  |  | 1480 | HTVA | 1320 | minutes
|  | Total : |  |  | 16084.75 | HTVA | 4245 | minutes
[7 empty] | 134.9 | heures
[7 empty] | 16.9 | jours
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1433 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso

## ELECTRICITE 5
Mme Ubaghs Amelie
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC
Climatisation – Domotique
5500 THYNES
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
xx/23 page 05 |  |  |  | Néant | 2023-06-13 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Options :
Superivsion :
Module de supervision |  | 1 | 1200 |  | 1200 | HTVA | EibPort
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1433 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso