## Calcul
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Montant | TVA
Matériel général
Armoire 211 cm - IP55 - Opaque | 1 | 1400 | 1400 | HTVA
Barrette de pontage | 4 | 40 | 160 | HTVA
Jeu de barres 100A | 0 | 40 | 0 | HTVA
Int # 40A - 4P - 300 mA | 1 | 65 | 65 | HTVA
Int # 40A - 4P - 30 mA | 3 | 75 | 225 | HTVA
Disjoncteur 2P - 2A | 1 | 30.67 | 30.67 | HTVA
Disjoncteur 2P - 4A | 0 | 29 | 0 | HTVA
Disjoncteur 2P - 6A | 1 | 15 | 15 | HTVA
Disjoncteur 2P - 10A | 11 | 12.81 | 140.91 | HTVA
Disjoncteur 2P - 16A | 7 | 12.14 | 84.98 | HTVA
Disjoncteur 2P - 20A | 26 | 12.14 | 315.64 | HTVA
Disjoncteur 2P - 25A | 0 | 15 | 0 | HTVA
Disjoncteur 3P - 25A | 0 | 25 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 16A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 20A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A | 0 | 30 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A Sel. | 0 | 175 | 0 | HTVA
Kit bornes domo | 1 | 84.71 | 84.71 | HTVA
Bornes bus | 100 | 1.48 | 148 | HTVA
Support pour bornes bus | 3 | 1 | 3 | HTVA
Alimentation KNX 960mA | 1 | 91 | 91 | HTVA
Module de supervision | 1 | 1550 | 1550 | HTVA
Alimentation du module | 1 | 85 | 85 | HTVA
Actionneur commutation ON/OFF (24x10A) | 0 | 356 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points lumineux
Entrée binaire pour boitier hermétique | 0 | 42.33 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points de commande
Goulotte 200mm / 60mm | 2 | 53.83 | 107.66 | HTVA
Forfait divers :
10² - 1,5² - embouts - bornes bus - étiquettes
feuillard - vis - chevilles - … | 1 | 75 | 75 | HTVA
Main d'œuvre réalisation coffret
Forfait journée | 5 | 400 | 2000 | HTVA
| Sous-total 1 |  | 6581.57 | HTVA

## ELECTRICITE 1
M. J. DECAUX & Mme A. CHRISTOPHE
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Chemin des Vignerons, 82
Climatisation – Domotique
5100 WEPION
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2402003 |  |  |  | Néant | 2024-01-30 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Devis pour la rénovation de l'installation électrique
Comprends Fourniture et Main d'oeuvre (Hors éclairage / pose / divers en Régie (55€/h))
Installation réalisée en KNX pour la commande de l'éclairage
Vidéophonie Doorbird
Prises Schneider ou Niko Blanc
Travail sur ancienne installation
Déconnexion / démontage / repérage |  |  |  |  | En régie à 55€/h
Armoire de distribution respectant les normes en vigeur comprenant :
- les protections des différents circuits
- l'alimentation KNX
- les borniers
- les fils nécessaires au câblage interne
- la main d'œuvre pour la mise en place et le câblage
Coffret de distribution |  | 1 | 6750 |  | 6750 | HTVA | 2400 | 2400
Coffret 25S60 avec sectionneur |  | 1 | 150 |  | 150 | HTVA | 120 | 120
EXVB 4 x16 (alimentation générale) |  | 5 | 10 |  | 50 | HTVA
Réalisation prise de terre
Matériel nécessaire (câble, colliers, couteau, …) |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA
Main d'œuvre |  | 2 | 55 |  | 110 | HTVA | 120 | 120
Caves
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
1 - Local technique
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point de commande avec détecteur mural |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 132 |  | 132 | HTVA | 30 | 30
Point de commande avec détecteur extérieur |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
2 - WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point de commande avec détecteur mural |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
3 - Douche piscine
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 1 | 35 |  | 35 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises commun pièces 1-2-3 |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
4 - Terrasse couverte
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 4 | 35 |  | 140 | HTVA | 30 | 120
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise simple de sol intérieur |  | 1 | 106 |  | 106 | HTVA | 35 | 35
La prise de sol doit-elle être commandée ?
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 132 |  | 132 | HTVA | 30 | 30
TS26 doit-il être dimmable ? Comment se fait la connexion (pas de boitier de raccordement prévu) ?
Prise simple extérieure commandée |  | 1 | 155 |  | 155 | HTVA | 55 | 55
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
5 - Salon
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 2 | 35 |  | 70 | HTVA | 30 | 60
TS9 : rail avec quel équipement ? Bandeau LED ? Si oui, blanc ou RGBW ? ON/OFF ou dimmable ?
TS10 : ON/OFF ou dimmable ? Type de câble (souple) ?
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise simple de sol intérieur |  | 2 | 106 |  | 212 | HTVA | 35 | 70
TS7 doit-il être dimmable ? Comment se fait la connexion (pas de boitier de raccordement prévu) ?
TS8 doit-il être dimmable ? Comment se fait la connexion (pas de boitier de raccordement prévu) ?
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
6 - Coin lecture
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 1 | 35 |  | 35 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises commun avec pièces 6, 8, 9 |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
7 - Garage
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 2 | 35 |  | 70 | HTVA | 30 | 60
Point de commande avec 2 BP hydro |  | 2 | 102 |  | 204 | HTVA | 50 | 100
Circuit prises hydro |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270 |  |  | 30mA
Point de commande avec détecteur |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Alimentation hydrophore |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation boiler ECS |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation PAC - Unité extérieure |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation PAC - Unité intérieure |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise RJ45 (Commande ECS / PAC) |  | 2 | 95 |  | 190 | HTVA | 55 | 110
Communication SG Ready avec boiler |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA
Communication SG Ready avec PAC |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA
Coffret informatique 19 pouces
- Alimentation
- Bandeau de prises
- Patch de raccordement 24 ports
- Switch Ethernet avec ports PoE (alimentation Videophonie et caméras)
- la main d'œuvre pour la mise en place et le câblage
Coffret informatique 19 pouces |  | 1 | 1135 |  | 1135 | HTVA
8 - WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point de commande avec détecteur mural |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
9 - Hall d'entrée
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 1 | 35 |  | 35 | HTVA | 30 | 30
Point de commande avec détecteur mural |  | 2 | 237 |  | 474 | HTVA | 50 | 100
10 - Cuisine
Point de commande avec BP MDT |  | 3 | 160 |  | 480 | HTVA | 50 | 150
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 4 | 35 |  | 140 | HTVA | 30 | 120
Circuit prises |  | 2 | 315 |  | 630 | HTVA | 270 | 540
Prise simple - Lave-vaisselle |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Four |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Four micro-ondes |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Frigo |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Hotte |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Alimentation taque en câble 5G6 |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 55 | 55 |  | 300mA
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
11 - Buanderie
Point de commande avec détecteur mural |  | 2 | 237 |  | 474 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Prise simple - Machine à laver |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Séchoir |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
12 - Salle à manger
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 7 | 35 |  | 245 | HTVA | 30 | 210
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise simple de sol intérieur |  | 1 | 106 |  | 106 | HTVA | 35 | 35
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
13 - Cabinet 1
Point de commande avec BP MDT |  | 3 | 160 |  | 480 | HTVA | 50 | 150
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 7 | 35 |  | 245 | HTVA | 30 | 210
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
14 - WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point de commande avec détecteur mural |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
15 - Salle d'attente
Point de commande avec BP MDT |  | 3 | 160 |  | 480 | HTVA | 50 | 150
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
16 - Cabinet 2
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 7 | 35 |  | 245 | HTVA | 30 | 210
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise simple de sol intérieur |  | 1 | 106 |  | 106 | HTVA | 35 | 35
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
17 - Extérieur avant
Point de commande avec détecteur extérieur |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 3 | 35 |  | 105 | HTVA | 30 | 90
18 - Etage terrasse chambre parentale
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 132 |  | 132 | HTVA | 30 | 30
Prise simple extérieure commandée |  | 2 | 155 |  | 310 | HTVA | 55 | 110
19 - Chambre parentale
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 5 | 35 |  | 175 | HTVA | 30 | 150
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
20 - Salle de bains
Point de commande avec BP MDT |  | 3 | 160 |  | 480 | HTVA | 50 | 150
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 11 | 35 |  | 385 | HTVA | 30 | 330
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Alimentation sèche-serviettes |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30
21 - Dressing
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises commun pièces 21, 22, 23 |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
22 - Rangement intermédiaire
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point de commande avec détecteur mural |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
23 - Bureau privé
Point de commande avec BP MDT |  | 3 | 160 |  | 480 | HTVA | 50 | 150
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 4 | 87 |  | 348 | HTVA | 30 | 120
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 11 | 35 |  | 385 | HTVA | 30 | 330
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
24 - Chambre 1
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 4 | 35 |  | 140 | HTVA | 30 | 120
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
25 - Chambre 2
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 4 | 35 |  | 140 | HTVA | 30 | 120
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
26 - Salle de douches
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 5 | 35 |  | 175 | HTVA | 30 | 150
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Alimentation sèche-serviettes |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30
27 - Salle de sport
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 1 | 35 |  | 35 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
28 - Bureau professionnel
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Options :
Prise Usb / Usb-C |  | 10 | 105 |  | 1050 | HTVA | 50 | 500
Superivsion :
Module de supervision |  | 1 | 1200 |  | 1200 | HTVA |  |  |  | EibPort
Ecran de supervision |  | 2 | 850 |  | 1700 | HTVA
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 540 | 540
Vidéophonie IP | [8 empty] | PVC | Brut | Net EEE | Doorbird
Vidéophonie Doorbird comprenant : |  | 1 | 1935 |  | 1935 | HTVA |  |  | 491 | 393 | 324 | A1101 | Moniteur intérieur blanc
- 2 x Poste intérieur A1101 blanc | [8 empty] | 491 | 393 | 324 | A1101 | Moniteur intérieur blanc
- 1 x Poste extérieur D2101V inox | [8 empty] | 809 | 645 | 535 | D2101V | Moniteur extérieur inox
- 1 x Carillon IP A1061W blanc | [8 empty] | 100 | 79 | 65 | Boitier encastré |  | 219 | 175 | 145 | Boitier apparent
- 1 x Boitier encastrement | [8 empty] | 150 | 150 | 150 | Alimentation
- 1 x Alimentation | [8 empty] | 192 | 154 | 127 | A1061W | Carillon IP DoorBird, édition blanche
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 540 | 540
Câblage alarme | [8 empty] | PVC | Brut | Net EEE | Doorbird
Matériel à confirmer par l'alarmiste.
L'alarmiste devra prévoir sa centrale, son module de communication, sa programmation et sa mise en service.
Nombre de points de connexion à confirmer par l'alarmiste.
Base de calcul : 25 points comme suit :
- Détecteurs double technologie petits animaux
- Détecteurs magnétiques porte de garage
- Contacts magnétiques pour châssis
- Détecteurs incendie "de fumée"
- Claviers
- Sirène intérieure
- Sirène extérieure
Câblage alarme : câble et main d'œuvre |  | 1 | 1770 |  | 1770 | HTVA | 1440 | 1440 |  | 3 jours de MO + 300m de câble
Câblage caméras
Câblage UTP cat6
Alimentation des caméras via le switch PoE installé dans le coffret inormatique installé dans la garage
Câblage Caméra (Hors caméra) |  | 6 | 95 |  | 570 | HTVA | 55 | 330
DIVERS
Réalisation des schémas |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 480 | 480
Réception organisme agréé |  | 1 | 200 |  | 200 | HTVA
Frais de déplacement |  | 14 | 50 |  | 700 | HTVA
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 0 | 440 |  | 0 | HTVA | 480 | 0
Programmation (3 modules/heure) |  | 9 | 90 |  | 810 | HTVA | 60 | 540
Mise en service (forfait à la journée) |  | 1.5 | 440 |  | 660 | HTVA | 480 | 720
|  | Sous-total : |  |  | 47729 | HTVA |  | 21760 | minutes |  | 45.3333 | jours
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1433 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso