## Calcul
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Montant | TVA
Matériel général
Armoire 211 cm - IP55 - Opaque | 1 | 1400 | 1400 | HTVA
Barrette de pontage | 4 | 40 | 160 | HTVA
Jeu de barres 100A | 0 | 40 | 0 | HTVA
Int # 40A - 4P - 300 mA | 1 | 65 | 65 | HTVA
Int # 40A - 4P - 30 mA | 5 | 75 | 375 | HTVA
Disjoncteur 2P - 2A | 1 | 30.67 | 30.67 | HTVA
Disjoncteur 2P - 4A | 0 | 29 | 0 | HTVA
Disjoncteur 2P - 6A | 1 | 15 | 15 | HTVA
Disjoncteur 2P - 10A | 11 | 12.81 | 140.91 | HTVA
Disjoncteur 2P - 16A | 7 | 12.14 | 84.98 | HTVA
Disjoncteur 2P - 20A | 26 | 12.14 | 315.64 | HTVA
Disjoncteur 2P - 25A | 0 | 15 | 0 | HTVA
Disjoncteur 3P - 25A | 0 | 25 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 16A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 20A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A | 0 | 30 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A Sel. | 0 | 175 | 0 | HTVA
Kit bornes domo | 1 | 84.71 | 84.71 | HTVA
Bornes bus | 100 | 1.48 | 148 | HTVA
Support pour bornes bus | 3 | 1 | 3 | HTVA
Alimentation KNX 960mA | 1 | 91 | 91 | HTVA
Module de supervision | 1 | 1550 | 1550 | HTVA
Alimentation du module | 1 | 85 | 85 | HTVA
Actionneur commutation ON/OFF (24x10A) | 0 | 356 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points lumineux
Entrée binaire pour boitier hermétique | 0 | 42.33 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points de commande
Goulotte 200mm / 60mm | 2 | 53.83 | 107.66 | HTVA
Forfait divers :
10² - 1,5² - embouts - bornes bus - étiquettes
feuillard - vis - chevilles - … | 1 | 75 | 75 | HTVA
Main d'œuvre réalisation coffret
Forfait journée | 5 | 400 | 2000 | HTVA
| Sous-total 1 |  | 6731.57 | HTVA

## ELECTRICITE 1
De Nijs - Van Staay
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue du Bon Pasteur 11/2
Climatisation – Domotique
1080 Molenbeek Saint-Jean
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
Chantier : Rue Basse Chaussée - 4280 Hannut
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP2402008 |  |  |  | Néant | 2024-03-25 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Devis pour la rénovation de l'installation électrique
Comprends Fourniture et Main d'oeuvre (Hors éclairage / pose / divers en Régie (55€/h))
Les bandeaux LED ne comprennent ni le rail ni le bandeau LED ni l'alimentation
Installation réalisée en KNX pour la commande de l'éclairage
Vidéophonie Doorbird
Prises Schneider ou Niko Blanc
Armoire de distribution respectant les normes en vigeur comprenant :
- les protections des différents circuits
- l'alimentation KNX
- les borniers
- les fils nécessaires au câblage interne
- la main d'œuvre pour la mise en place et le câblage
Coffret de distribution |  | 1 | 7000 |  | 7000 | HTVA | 2400 | 2400
Coffret 25S60 avec sectionneur |  | 1 | 150 |  | 150 | HTVA | 120 | 120
EXVB 4 x16 (alimentation générale) |  | 5 | 10 |  | 50 | HTVA
Réalisation prise de terre
Matériel nécessaire (câble, colliers, couteau, …) |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA
Main d'œuvre |  | 2 | 55 |  | 110 | HTVA | 120 | 120
Carport
Point de commande avec détecteur extérieur |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 132 |  | 132 | HTVA | 30 | 30
Armoire poubelles / vélos
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 132 |  | 132 | HTVA | 30 | 30
Prise simple extérieure commandée |  | 2 | 155 |  | 310 | HTVA | 55 | 110
Point lumineux - Bandeau LED RGBW dimmable |  | 1 | 280 |  | 280 | HTVA | 30 | 30
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 1 | 100 |  | 100 | HTVA | 60 | 60
Rez-de-chaussée : Hall d'entrée
Point de commande avec détecteur |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 3 | 100 |  | 300 | HTVA | 60 | 180
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Rez-de-chaussée : Buanderie
Point de commande avec détecteur |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Prise simple - Machine à laver |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Séchoir |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Alimentation station d'épuration |  | 1 | 140 |  | 140 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation hydrophore |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation boiler ECS |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation PAC - Unité extérieure |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Alimentation PAC - Unité intérieure |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise RJ45 (Commande ECS / PAC / Ventilation) |  | 3 | 95 |  | 285 | HTVA | 55 | 165
Communication SG Ready avec boiler |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA
Communication SG Ready avec PAC |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA
Alimentation ventilation |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Rez-de-jardin - Hall
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 2 | 235 |  | 470 | HTVA | 60 | 120
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Circuit prises (Hall -1 / Hall 0 / WC) |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Rez-de-jardin - WC
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 2 | 100 |  | 200 | HTVA | 60 | 120
Point de commande avec détecteur mural |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Rez-de-jardin - Cuisine
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 1 | 100 |  | 100 | HTVA | 60 | 60
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise simple - Lave-vaisselle |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Four |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Four micro-ondes |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Frigo |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Hotte |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Alimentation taque en câble 5G6 |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 55 | 55 |  | 300mA
Prise RJ45 simple |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
Rez-de-jardin - Salon
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 2 | 100 |  | 200 | HTVA | 60 | 120
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 4 | 125 |  | 500 | HTVA | 55 | 220
Rez-de-jardin - Terrasse
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 2 | 132 |  | 264 | HTVA | 30 | 60
Prise simple extérieure commandée |  | 3 | 155 |  | 465 | HTVA | 55 | 165
Rez-de-jardin - Chambre
Point de commande avec BP MDT |  | 3 | 160 |  | 480 | HTVA | 50 | 150
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 1 | 100 |  | 100 | HTVA | 60 | 60
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Rez-de-jardin - Salle de bains
Point de commande avec BP MDT |  | 3 | 160 |  | 480 | HTVA | 50 | 150
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Point lumineux intérieur ON/OFF supplémentaire |  | 1 | 35 |  | 35 | HTVA | 30 | 30
Prise double |  | 2 | 80 |  | 160 | HTVA | 60 | 120
Prise simple |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 50 | 50
Alimentation sèche-serviettes |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30
Etage - Chambre
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 4 | 87 |  | 348 | HTVA | 30 | 120
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 1 | 100 |  | 100 | HTVA | 60 | 60
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Etage - Bureau
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Point lumineux - Bandeau LED Blanc ON/OFF |  | 1 | 100 |  | 100 | HTVA | 60 | 60
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 2 | 125 |  | 250 | HTVA | 55 | 110
Options :
Superivsion :
Module de supervision |  | 1 | 1200 |  | 1200 | HTVA |  |  |  | EibPort
Ecran de supervision |  | 1 | 850 |  | 850 | HTVA
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 540 | 540
DIVERS
Réalisation des schémas |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 480 | 480
Réception organisme agréé |  | 1 | 200 |  | 200 | HTVA
Frais de déplacement |  | 14 | 50 |  | 700 | HTVA
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 0 | 440 |  | 0 | HTVA | 480 | 0
Programmation (3 modules/heure) |  | 7 | 90 |  | 630 | HTVA | 60 | 420
Mise en service (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 480 | 480
|  | Sous-total : |  |  | 25213 | HTVA |  | 10425 | minutes |  | 21.7188 | jours
OPTIONS :
Prise Usb / Usb-C |  | 0 | 105 |  | 0 | HTVA | 50 | 0
Coffret informatique 19 pouces
- Alimentation
- Bandeau de prises
- Patch de raccordement 24 ports
- Switch Ethernet avec ports PoE (alimentation Videophonie et caméras)
- la main d'œuvre pour la mise en place et le câblage
Coffret informatique 19 pouces |  | 1 | 1135 |  | 1135 | HTVA
Vidéophonie IP | [8 empty] | PVC | Brut | Net EEE | Doorbird
Vidéophonie Doorbird comprenant : |  | 1 | 1935 |  | 1935 | HTVA |  |  | 491 | 393 | 324 | A1101 | Moniteur intérieur blanc
- 2 x Poste intérieur A1101 blanc | [8 empty] | 491 | 393 | 324 | A1101 | Moniteur intérieur blanc
- 1 x Poste extérieur D2101V inox | [8 empty] | 809 | 645 | 535 | D2101V | Moniteur extérieur inox
- 1 x Carillon IP A1061W blanc | [8 empty] | 100 | 79 | 65 | Boitier encastré |  | 219 | 175 | 145 | Boitier apparent
- 1 x Boitier encastrement | [8 empty] | 150 | 150 | 150 | Alimentation
- 1 x Alimentation | [8 empty] | 192 | 154 | 127 | A1061W | Carillon IP DoorBird, édition blanche
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 540 | 540
Installation alarme comprenant :
- Claviers |  | 2
- Contacts magnétiques |  | 3
- Détecteurs double technologie |  | 2
- Détecteurs double technologie pour l'extérieur |  | 1
- Détecteurs incendie |  | 3
- Sirène intérieure |  | 1
- Sirène extérieure |  | 1
- MO 1J/1H
- Entretien tous les 5 ans
- Dépannage téléphonique 24h/24 gratuit
- 2 ans de garantie sur le matériel
Installation alarme |  | 1 | 2910 |  | 2910 | HTVA
Option 1 : application mobile compatible iOs et Androïd
|  | 1 | 375 |  | 375 | HTVA
Option 2 : appel sur les téléphones avec ligne téléphonique
|  | 1 | 275 |  | 275 | HTVA
Câblage alarme : câble et main d'œuvre |  | 1 | 1770 |  | 1770 | HTVA | 1440 | 1440 |  | 3 jours de MO + 300m de câble
Câblage caméras
Câblage UTP cat6
Alimentation des caméras via le switch PoE installé dans le coffret informatique installé dans la buanderie
Câblage Caméra (Hors caméra) |  | 6 | 95 |  | 570 | HTVA | 55 | 330
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1433 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso