## Calcul
Désignation | Quantité | Prix unitaire | Montant | TVA
Matériel général
Armoire 211 cm - IP55 - Opaque | 1 | 1400 | 1400 | HTVA
Barrette de pontage | 4 | 40 | 160 | HTVA
Jeu de barres 100A | 0 | 40 | 0 | HTVA
Int # 40A - 4P - 300 mA | 1 | 65 | 65 | HTVA
Int # 40A - 4P - 30 mA | 5 | 75 | 375 | HTVA
Disjoncteur 2P - 2A | 1 | 30.67 | 30.67 | HTVA
Disjoncteur 2P - 4A | 0 | 29 | 0 | HTVA
Disjoncteur 2P - 6A | 1 | 15 | 15 | HTVA
Disjoncteur 2P - 10A | 11 | 12.81 | 140.91 | HTVA
Disjoncteur 2P - 16A | 7 | 12.14 | 84.98 | HTVA
Disjoncteur 2P - 20A | 26 | 12.14 | 315.64 | HTVA
Disjoncteur 2P - 25A | 0 | 15 | 0 | HTVA
Disjoncteur 3P - 25A | 0 | 25 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 16A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 20A | 0 | 37 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A | 0 | 30 | 0 | HTVA
Disjoncteur 4P - 40A Sel. | 0 | 175 | 0 | HTVA
Kit bornes domo | 1 | 84.71 | 84.71 | HTVA
Bornes bus | 100 | 1.48 | 148 | HTVA
Support pour bornes bus | 3 | 1 | 3 | HTVA
Alimentation KNX 960mA | 1 | 91 | 91 | HTVA
Module de supervision | 1 | 1550 | 1550 | HTVA
Alimentation du module | 1 | 85 | 85 | HTVA
Actionneur commutation ON/OFF (24x10A) | 0 | 356 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points lumineux
Entrée binaire pour boitier hermétique | 0 | 42.33 | 0 | HTVA | Ventilé dans les points de commande
Goulotte 200mm / 60mm | 2 | 53.83 | 107.66 | HTVA
Forfait divers :
10² - 1,5² - embouts - bornes bus - étiquettes
feuillard - vis - chevilles - … | 1 | 75 | 75 | HTVA
Main d'œuvre réalisation coffret
Forfait journée | 4.5 | 400 | 1800 | HTVA
| Sous-total 1 |  | 6531.57 | HTVA

## ELECTRICITE 1
Mr et Mme Malotaux - Didembourg
Pompe à chaleur – Panneaux solaires – VMC |  |  |  |  | Rue Fumy, 10
Climatisation – Domotique
5530 YVOIR
Rue des Tilleuls,13 5537 ANHEE
Tél : 082/22.32.82
e-mail : direction@3-e.be
Chantier : Rue Pré-des-Velus à 5670 Viroinval
NUMERO DE DEVIS |  |  |  | N° TVA | DATE DEVIS | PAIEMENT
OP250303 |  |  |  | Néant | 2025-03-03 | COMPTANT
A rappeler lors du paiement
Désignation |  | Quantité | Prix unitaire |  | Montant | TVA
Devis pour la rénovation de l'installation électrique
Comprends Fourniture et Main d'oeuvre (Hors éclairage / pose / divers en Régie (55€/h))
Installation réalisée en KNX pour la commande de l'éclairage
Vidéophonie Doorbird
Prises Schneider ou Niko Blanc
Armoire de distribution respectant les normes en vigeur comprenant :
- les protections des différents circuits
- l'alimentation KNX
- les borniers
- les fils nécessaires au câblage interne
- la main d'œuvre pour la mise en place et le câblage
Coffret de distribution |  | 1 | 6600 |  | 6600 | HTVA | 2160 | 2160
Coffret 25S60 avec sectionneur |  | 1 | 150 |  | 150 | HTVA | 120 | 120
EXVB 4 x16 (alimentation générale) |  | 5 | 10 |  | 50 | HTVA
Réalisation prise de terre
Matériel nécessaire (câble, colliers, couteau, …) |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA
Main d'œuvre |  | 2 | 55 |  | 110 | HTVA | 120 | 120
Rez - Auvent
Point lumineux extérieur ON/OFF (3pts) |  | 1 | 132 |  | 132 | HTVA | 30 | 30
Prise simple extérieure |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA | 55 | 55
Circuit sonnerie |  | 1 | 120 |  | 120 | HTVA | 70 | 70
Point de commande avec détecteur extérieur |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA | 30 | 30
Alternative : changer l'éclairage et le détecteur par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Option prise extérieure
Prise simple extérieure commandée |  | 0 | 155 |  | 0 | HTVA | 55 | 0
Prix pour information si pas repris dans devis propre à l'installation
Alimentation borne avec câble XVB 5G6 |  | 0 | 160 |  | 0 | HTVA | 55 | 0 | minutes
Rez - Hall d'entrée
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Prise simple |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Rez - WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Rez - Buanderie / Cellier
Point de commande avec détecteur |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Proposition de remplacer les points de commande par un détecteur
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Alternative : changer l'éclairage et le détecteur par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise simple - Machine à laver |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Séchoir |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prix pour information si pas repris dans devis propre à l'installation
Alimentation boiler ECS |  | 0 | 70 |  | 0 | HTVA | 30 | 0 |  |  | 30mA
Alimentation VMC |  | 0 | 70 |  | 0 | HTVA | 30 | 0 |  |  | 30mA
Alimentation PAC - Unité extérieure |  | 0 | 160 |  | 0 | HTVA | 30 | 0 |  |  | 30mA
Alimentation PAC - Unité intérieure |  | 0 | 160 |  | 0 | HTVA | 30 | 0 |  |  | 30mA
Option pour communication future avec l'installation PV
Prise RJ45 (Commande ECS / PAC / Ventilation) |  | 0 | 95 |  | 0 | HTVA | 55 | 0
Communication SG Ready avec boiler |  | 0 | 70 |  | 0 | HTVA
Communication SG Ready avec PAC |  | 0 | 70 |  | 0 | HTVA
Rez - Cuisine / Salle à manger
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Proposition d'ajouter un point de commande avec les prises du plan de travail
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Question : comment sera réalisé la suspension au-dessus de la table et l'arrivée du câble d'alimentation ?
Circuit prises |  | 2 | 315 |  | 630 | HTVA | 270 | 540
Prise simple de sol intérieur |  | 1 | 105 |  | 105 | HTVA | 35 | 35 | minutes
Prise simple - Lave-vaisselle |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Prise simple - Four |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Four micro-ondes |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Frigo |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Prise simple - Hotte |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30 |  | 300mA
Alimentation taque en câble 5G6 |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 55 | 55 |  | 300mA
Rez - Terrasse extérieure
Point lumineux extérieur ON/OFF (3pts) |  | 1 | 132 |  | 132 | HTVA | 30 | 30
Prise double extérieure |  | 1 | 85 |  | 85 | HTVA | 55 | 55
Option prises extérieures (1 commandée + 1 permanente)
Prise simple extérieure commandée |  | 0 | 155 |  | 0 | HTVA | 55 | 0
Prise simple extérieure |  | 0 | 75 |  | 0 | HTVA | 55 | 0
Rez - Côté gauche
Point de commande avec détecteur extérieur |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 95 |  | 95 | HTVA | 30 | 30
Alternative : changer l'éclairage et le détecteur par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Rez - Salon
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Option prises pour éclairage indirect
Prise simple commandée |  | 0 | 155 |  | 0 | HTVA | 55 | 0
Atelier
Point de commande avec BP MDT |  | 3 | 160 |  | 480 | HTVA | 50 | 150
Proposition de remplacer les points de commande par un détecteur
Point lumineux principal intérieur HYDRO On/Off |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA | 20 | 20
Point lumineux secondaire intérieur HYDRO On/Off |  | 5 | 20 |  | 100 | HTVA | 10 | 50
Circuit prises hydro (5 pts) |  | 1 | 210 |  | 210 | HTVA | 175 | 175
Prise simple hydro - Hydrophore |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA | 30 | 30 |  |  | 30mA
Boitier multimédia pour connexions RJ45 |  | 1 | 95 |  | 95 | HTVA | 50 | 50
Point de commande avec détecteur extérieur |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA | 30 | 30
Alternative : changer l'éclairage et le détecteur par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Option pour communication future avec l'installation PV
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Rez - Côté droit
Point de commande avec détecteur extérieur |  | 1 | 237 |  | 237 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 95 |  | 95 | HTVA | 30 | 30
Alternative : changer l'éclairage par un hublot avec détecteur intégré (type Steinel)
Etage - Espace polyvalent
Point de commande avec BP MDT |  | 2 | 160 |  | 320 | HTVA | 50 | 100
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Rez - WC
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 1 | 87 |  | 87 | HTVA | 30 | 30
Etage - Chambre 1
Point de commande avec BP MDT |  | 3 | 160 |  | 480 | HTVA | 50 | 150
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 3 | 87 |  | 261 | HTVA | 30 | 90
Circuit prises |  | 1 | 315 |  | 315 | HTVA | 270 | 270
Prise RJ45 double |  | 1 | 125 |  | 125 | HTVA | 55 | 55
Point lumineux extérieur ON/OFF |  | 1 | 80 |  | 80 | HTVA | 30 | 30
Prise simple extérieure |  | 1 | 75 |  | 75 | HTVA | 55 | 55
Option prises prise extérieure
Prise simple commandée |  | 0 | 155 |  | 0 | HTVA | 55 | 0
Rez-de-jardin - Salle de bains
Point de commande avec BP MDT |  | 1 | 160 |  | 160 | HTVA | 50 | 50
Point lumineux intérieur ON/OFF |  | 2 | 87 |  | 174 | HTVA | 30 | 60
Prise double |  | 2 | 80 |  | 160 | HTVA | 60 | 120
Prise simple |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 50 | 50
Alimentation sèche-serviettes |  | 1 | 70 |  | 70 | HTVA | 30 | 30
DIVERS
Réalisation des schémas |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 480 | 480
Réception organisme agréé |  | 1 | 200 |  | 200 | HTVA
Frais de déplacement |  | 18 | 50 |  | 900 | HTVA
Main d'œuvre supplémentaire (tarif horaire) |  | 0 | 55 |  | 0 | HTVA | 480 | 0
Programmation (3 modules/heure) |  | 7 | 90 |  | 630 | HTVA | 60 | 420
Mise en service (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 480 | 480
|  | Sous-total : |  |  | 19285 | HTVA |  | 8290 | minutes |  | 17.2708 | jours
Options :
Superivsion (gestion locale et à distance sur smartphone et tablette) :
Module de supervision |  | 1 | 1200 |  | 1200 | HTVA |  |  |  | EibPort
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 540 | 540
Prise USB pour recharger smartphone et tout appareil à charger via USB
Prise Usb / Usb-C |  | 1 | 105 |  | 105 | HTVA | 50 | 50
Vidéophonie IP | [8 empty] | PVC | Brut | Net EEE | Doorbird
Vidéophonie Doorbird comprenant : |  | 1 | 1750 |  | 1750 | HTVA
- 1 x Poste intérieur A1101 blanc | [8 empty] | 491 | 393 | 324 | A1101 | Moniteur intérieur blanc
- 1 x Poste extérieur D2101V inox | [8 empty] | 809 | 645 | 535 | D2101V | Moniteur extérieur inox
- 1 x Carillon IP A1061W blanc | [8 empty] | 100 | 79 | 65 | Boitier encastré |  | 219 | 175 | 145 | Boitier apparent
- 1 x Boitier encastrement | [8 empty] | 150 | 150 | 150 | Alimentation
- 1 x Alimentation | [8 empty] | 192 | 154 | 127 | A1061W | Carillon IP DoorBird, édition blanche
Main d'œuvre (forfait à la journée) |  | 1 | 440 |  | 440 | HTVA | 540 | 540
Bases imposable | Taux | TVA
A PAYER :
N° TVA : BE0508.687.695 |  | Agréation : 122610 / 122710 |  |  | IBAN: BE13 3631 1433 3839 (ING)
Conditions générales de vente au verso